关于塔城地区自治区第一轮第三批生态环境保护督察反馈问题（序号42）整改

完成情况的公示

根据《塔城地区贯彻落实第一轮第三批生态环境保护督察整改方案》，自治区第一轮第三批生态环境保护督察反馈问题（序号42）已完成整改，现将具体情况予以公示：

一、整改任务

额敏县城北污水处理厂未严格按照环评批复要求拆除小型燃煤锅炉，建设防渗事故池以及对脱水污泥进行危险废物属性鉴别，未经处理的生活污水直排无防渗氧化塘。

二、整改时限

2024年底前。

三、整改目标

拆除小型燃煤锅炉、建设防渗事故池，对脱水污泥进行危险废物属性鉴别，对未处置污水进行处理后达标排放，实现污水处理设施长期稳定达标运行。

四、整改措施

1.2023年底前拆除小型燃煤锅炉，落实清洁能源供暖设施。

2.2023年底前委托有资质的检验检测机构开展脱水污泥固废属性鉴别工作，出具鉴别报告、完成专家评审，并报送住建、生态环境部门作为监管依据。

3.2023年底前对已排入防渗氧化塘的生活污水抽入氧化沟进行技术处理，督促企业严格按照城镇污水规范要求，稳定达标排放。积极申报塔城地区额敏县水环境治理综合利用项目建设3万立方的调节池，对原有氧化塘进行改造工程。

4.积极申报额敏县污水处理厂事故池及配套工程建设项目，2024年底前建设完成应急事故池项目工程，投入使用。

5.要求住建、生态环境等监管部门加大日常管理，对城北污水处理厂环境违法行为依法查处。

五、完成情况

1.额敏县清源污水处理厂原燃煤锅炉已于2023年4月18日拆除完成，并于7月底完成电锅炉安装工作，落实清洁能源。

2.额敏县清源污水处理厂委托有资质的检验检测机构（青岛斯坦德衡立环境技术研究有限公司）进厂取样检测，经检测鉴定结果为：额敏县清源污水处理有限公司污水处理过程中产生的粗格栅渣细格栅渣及生化污泥不具有腐蚀性、反应性、易燃性、急性毒性、浸出毒性物质含量危险特性，不属于危险废物，建议按照一般固体废物进行管理，并出具鉴定报告。完成专家评审，评审意见为：报告编制符合国家危险废物鉴别相关标准规范要求，危险特性分析判断合理，鉴别结论可信。并已报送地区住建局、地区生态环境局额敏县分局进行备案，作为监管依据。

3.督促企业严格按照城镇污水规范要求，稳定达标排放。一是额敏县清源污水厂常态化对已排入防渗氧化池的生活污水抽入氧化沟进行回抽处理，完成回抽污水7000立方米。二是县住建、生态环境分局结合各自职责不定期对清源污水厂开展帮扶指导，宣讲解读环境保护相关政策及法律法规，引导企业知法懂法，严守法律红线，不断增强守法自觉性。同时，通过现场查看、查阅运行台账等方式，对污水处理厂设备损坏、在线监控设施运行、污染物达标排放等问题下发整改通知书，及时督促企业整改，压实污水厂运营单位污染防治主体企业责任，确保达到达标排放。三是县住建局积极申报塔城地区额敏县水环境治理综合利用项目建设3万立方的调节池项目，已完成项目的可行性研究报告及项目用地的预审意见，因项目资金迟迟未下达，导致项目未建设。采取土方回填及生态修复的方式，积极对原有氧化塘进行改造，已完成回填土方量9000立方米、撒播草种约30公斤。

4.额敏县住建局投资1250万元实施完成额敏县污水处理厂事故池建设项目,该项目于2023年6月开工建设，9月底完工并投入使用。

5.额敏县住建局对城北污水处理厂违法行为进行了通报批评，塔城地区生态环境局额敏县分局对企业违法行为依法开展立案处理，立即停止违法行为，并作出行政处罚。

公示时间:2024年12月3日至12月16日。共计10个工作日。如有异议，请在公示期间来电来函如实反映。

牵头责任单位电话（传真）：0901-6223490

邮箱：1455285793@qq.com