- 关于塔城地区自治区第一轮第三批生态环

- 境保护督察反馈问题（序号46）

- 整改情况的公示

- 根据《塔城地区贯彻落实第一轮第三批生态环境保护督察报告整改方案》，自治区第一轮第三批生态环境保护督察报告反馈问题（序号46）已完成整改，现将具体情况予以公示：

一、整改任务

按照《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号）规定“所有县级以上城市以及重点独立建制镇均应建成污水处理设施，现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求”。截至督察进驻，塔城地区7个重点镇中，塔城市阿西尔达斡尔族乡、额敏县玉什喀拉苏镇污水处理厂仍未建成，塔城市恰夏镇污水处理厂于2021年建成后未投入使用，重点镇污水设施覆盖率为71%。

二、整改时限

2024年底前

三、整改目标

因地制宜建设污水处理厂，通过乡镇污水处理项目工程建设，从源头实现建制镇居民生活污水无害化处理全面达标排放，解决生活污水长期污染环境问题。

四、整改措施

1.落实塔城市恰夏镇污水厂日常的运营维护管理资金纳入2024年度补助资金项目库，积极联系有资质企业和个人接手恰夏污水厂，确保于2024年底投入使用。

2.推进塔城市阿西尔乡申报污水处理建设项目，2024年5月启动阿西尔乡管网入户工作，确保2024年底前项目投入使用。

3.督促额敏县玉什喀拉苏镇污水处理厂加快工程进度，及时组织竣工验收，确保2023年12月底前完成工程项目建设，2024年7月底前调试并投入运营。

五、完成情况

1.塔城市恰夏镇污水处理厂日常运行维护管理资金已拨付到位，并与第三方单位塔城市净美综合服务有限公司签订代管运行合同。该污水处理厂于2023年4月完成五方主体验收，设备调试完毕，已投入使用。

2.塔城市阿西尔乡污水处理厂日常运行维护管理资金拨付到位，于2024年9月完成管网入户工作，并与第三方单位塔城市五弦河建安工程有限公司签订代管运行合同。该污水处理厂于2023年5月完成五方主体验收，设备调试完毕，已投入使用。

3.额敏县玉什喀拉苏镇污水处理厂于2023年6月底建设完成，7月20日完成初验，2024年7月完成了初验中存在的18项问题的整改工作，该污水处理厂目前正在运行阶段。经县政府研究决定，由额敏县众城泓清污水处理厂负责玉什喀拉苏镇污水处理厂的日常运行。

公示时间：2024年12月16日至27日，共计10个工作日。如有异议，请在公示期间来电来函如实反映。

牵头责任单位电话（传真）：0901-6223490

邮箱：1455285793@qq.com