## Sheet1
建设项目环境影响评价文件拟批复决定公示清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况
1 | 新疆拓森能源有限公司石西2号矿区石油天然气开采支撑剂技改项目 | 新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县石西2号矿区 | 新疆拓森能源有限公司 | 乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司 | 本项目属于扩建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县石西2号矿区，项目地理坐标为：E86°51′32.201″，N45°28′6.981″。建设内容：项目依托企业已建厂房、综合用房、原料堆场等主体工程，在现有厂房扩建1条压裂用支撑剂石英砂洗选生产线，依托现有的公用工程和辅助工程，配套建设环保工程。项目总投资300万元，其中环保投资18万元，环保投资占比6%。 | （一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期施工现场设置围挡，采取洒水降尘措施；运输车辆控制车速，物料苫布遮盖，密封运输；运输车辆及机械设备使用符合国家标准的燃料。项目施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准。运营期须对运输车辆进行清洗，运输道路采取硬化处理；灶头上方设置静电式油烟净化装置，油烟废气经处理后排放；筛分废气经集气罩收集，再经布袋除尘器收集处理，处理后筛分废气中颗粒物排放浓度及速率须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准。最终由15m高排气筒排出，烘干废气经设备直接的管道收集后，再经布袋除尘器收集处理.（二）严格落实水污染防治措施。项目施工期产生废水为施工废水和生活污水。施工废水经沉淀处理后进行循环利用，严禁外排。生活污水排入企业已建地埋式一体化污水处理装置处理，经处理达标后用于厂区绿化。运营期车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，严禁外排。原料擦洗用水接入已建循环沉淀池，经沉淀处理后回用于擦洗机，严禁外排。生活污水排入企业已建地埋式一体化污水处理装置，经处理满足《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）B级标准后用于厂区及周边绿化。（三）严格落实噪声污染防治措施。本项目施工期产生的噪声应通过选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强机械设备的日常维护等措施，须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。项目营运期主要噪声源为运输车辆、物料传输装置运转、筛分机械、烘干机械产生的噪声。在满足生产要求的前提下，选用低噪声设备，强噪声设备设置罩壳，提高零部件的装配精度，加强运转部件的润滑，降低摩擦力，对各连接部位安装弹性钢垫或橡胶衬垫。（四）严格落实固废污染防治措施。项目施工期产生的建筑垃圾分类后须按照减量化、无害化、资源化的原则进行综合利用处置，不可回收利用的统一运送至指定的建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾须交由环卫部门定期清运。项目运营期产生固废主要为沉淀池污泥、生活垃圾和废机油。沉淀池沉渣、产生不合格品、除尘器收集粉尘拉运至采砂场进行填埋处置。项目集中收集后，由密闭的运输车辆输送至采砂厂填埋处理。生活垃圾集中收集后输送至垃圾填埋场填埋。产生废机油等危险废物集中收集后暂存于危废暂存间内，须委托有危险废物处置资质的单位收运处置，严禁随意丢弃或处置。
2 | 国网能源和丰煤电有限公司和布克赛尔县50万千瓦风电项目 | 新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县 | 国网能源和丰煤电有限公司 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，风电场中心坐标:东经86°41′17.572"，北纬47°01′40.143"，项目位于和布克赛尔蒙古自治县西侧约60km，与塔城市的距离约260km。建设内容为拟安装80台6.25MW的风力发电机，总装机容量500MW，风力发电机组叶轮直径为220m，轮毂高度为125m，新建80台风电机组基础、80台箱变基础、进场道路、场内集电线路及检修道路。建成后年上网电量1396051MWh，年等效满负荷小时数为2792.10h。风电场内新建进站道路长度约1.5km,检修道路长度约120.38km；新建35kV集电线路全长约167.566km，其中单回架空线路路径长约64.591km，双回架空线路路径长约92.975km，电缆线路路径长约10.0km。项目总投资225666.31万元，其中环保投资为212万元，占总投资的0.09%。 | （一）严格落实大气污染防治措施。项目施工期产生废气主要来自场地平整、电缆沟挖填、风机及箱式变基础挖填扬尘，物料堆放、装卸扬尘，车辆行驶的动力起尘，以及施工机械、车辆尾气及柴油发电机废气。施工期挖掘土方须及时回填，回填土方时，对干燥表土适时洒水；使用低能耗、低污染施工机械、车辆，加强维护保养；物料篷布遮挡运输，装卸时须采取有效抑尘措施，存放严密遮盖；建筑材料堆场须采取洒水和覆盖等防尘措施，严禁大风天气进行易产尘施工作业。施工后期及时将表土回覆用于生态恢复。施工期场界大气污染物排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准。运营过程中无生产废气产生。 （二）严格落实水污染防治措施。项目施工期产生废水主要为生产废水和施工人员的生活污水。施工产生的泥浆水及施工机械的冲洗废水须经临时沉淀池沉淀后回用于施工环节，严禁外排。施工人员营地设置移动环保公厕,粪便排入移动卫生厕所，定期交由环卫部门拉运,食堂及洗漱废水排入防渗污水收集池,用于施工区洒水降尘，严禁外排。运营过程中无生产废水产生。 （三）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，选用低噪声、低振动施工设备和相应技术，设备定期保养和维护，基坑开挖严禁大爆破，运输车辆经过居民区等环境敏感点时须减速行驶，严禁使用高音喇叭，减少夜间运输。施工期噪声排放须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）的要求。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。项目施工期产生固体废物主要包括土石方，施工人员产生的生活垃圾以及各类建材包装箱袋和设备安装包装物等。施工期固体废物应当按照减量化、资源化、无害化的要求进行分类处理处置，废弃包装箱（袋），统一回收后外卖给废品收购站综合利用，钢筋切割产生的废料及木材切割产生的木屑收集，统一回收后外卖给废品收购站综合利用，严禁随意丢弃。生活垃圾集中收集后交当地环卫部门统一清运至垃圾堆放点。运营期风机检修产生的少量废旧零件须由巡检人员带回，交厂家进行回收处理，严禁随意丢弃。巡检产生的生活垃圾、含油手套及抹布须巡检人员随身带回，集中收集在升压站的生活垃圾箱，严禁随意丢弃。风机检修产生的危险废物废润滑油、废液压油等须统一收集，及时交有资质单位处置，严禁随意处置。项目产生一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）中相关标准及规定。
3 | 夏子街油田夏018区块侏罗系八道湾组油藏评价井工程 | 新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇夏子街油田东北部夏018区块内 | 中国石油新疆油田分公司开发公司 | 森诺科技有限公司 | 本项目为新建项目，位于新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇夏子街油田东北部夏018区块内，地理坐标：夏077井：东经86°11′51.702″，北纬 46°13′8.569″夏078井：东经 86°10′9.988″，北纬46°12′28.707″。项目拟进行夏077等2口勘探井的钻探和试油工作。建设内容：新钻夏077等2口勘探井，夏077井设计钻深为1195m，夏078井设计钻深为1230m；井型均为直井，采用二开井身结构，采用水基钻井液，钻井前建设进场道路、井场、辅助设施以及安装设备等。项目总投资1089万元,其中环保投资80万元。环保占比7.35%。 | （一）严格落实水污染防治措施。项目产生废水主要为生活污水和试油期废水。生活污水通过生活区污水收集池收集暂存，定期拉运至乌尔禾区污水处理厂处置，严禁外排。试油废水通过罐车拉运至乌尔禾稀油处理站采出水处理系统，经处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）的相关标准后回注含油层，严禁外排。钻井过程中采用套管与地层隔离开，并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层，有效保护地下水层，钻井过程中产生的废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水排放进行严格管理。 （二）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生废气主要为机械燃料燃烧烟气、车辆尾气、施工扬尘、伴生气燃放烟气等。施工过程加强机械、车辆的维修养护，使用符合国家标准的油品；施工现场设置围挡，对易起尘物料进行遮盖、车辆低速慢行，合理规划运输路线，严禁乱碾乱压；试油期产生的伴生气经过液气分离后点火排放，定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护。试油期无组织挥发废气须满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）中的无组织排放浓度限值（4.0mg/m³）相关标准要求。钻井期柴油发动机烟气排放的污染物浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。 （三）严格落实固体废物污染防治措施。钻井固废采用“泥浆不落地”系统，产生的返排泥浆分离后液相回用于钻井液配置，固相集中拉运至钻井固废治理单位进行无害化处理；钻井固废检测须达到《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）相关标准限值后综合利用。生活垃圾集中在生活垃圾收集箱内，定期拉运至乌尔禾区生活垃圾填埋场处理，严禁随意丢弃。项目产生的废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品等危险废物须严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求进行管理；转移过程须按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）办理危险废物转移联单，严禁随意处置。项目产生一般工业固体废物的贮存、处置须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准，危险废物的暂存、转运处置须严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准。 （四）严格落实声环境保护措施。项目产生噪声主要包括柴油发电机、钻井泵、修井机等各类施工机械噪声。施工过程中须选用低噪声设备并对设备进行及时检修以及采取基础减震措施，施工场界噪声排放须满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。 （五）强化生态环境保护措施。严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时占用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整。
4 | 天湾3井勘探钻探工程 | 新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市，西北距沙湾市城区约40km，东北距玛纳斯县约34km | 中国石油新疆油田分公司勘探事业部 | 中勘冶金勘察设计研究院 | 本项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区沙湾市，西北距沙湾市城区约40km，东北距玛纳斯县约34km，勘探井井位地理坐标：东经85°57′07.381"，北纬44°03′47.362"。项目建设内容：新建1座占地面积为27877㎡的井场、占地面积约为3060㎡的生活营地；一条长度约6.7811km、宽度约17m的探临道路；钻井进尺8430m、五开直井井身结构；一开、二开采用水基钻井液，三开至五开采用油基钻井液，工程内容包括钻前工程、钻井工程、试油工程、公用工程、环保工程及依托工程等。项目总投资20000万元,其中环保投资413万元。环保占比2.07%。 | （一）严格落实水污染防治措施。项目产生废水主要为生活污水和试油期废水。生活污水排入临时防渗收集池收集定期清运至沙湾市第二污水处理厂，严禁外排。试油期洗井废水和压裂返排液经专用储罐收集后拉运至采油一厂车89集中处理站采出水处理系统处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的相关标准后全部回注油藏，严禁外排。钻井采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，对含水层进行了固封处理，有效保护地下水层，钻井过程中产生的废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水排放进行严格管理。 （二）严格落实大气污染防治措施。本项目施工期产生废气主要为机械燃料燃烧烟气、车辆尾气、施工扬尘、伴生气放空产生的烟气、试油期间采出液装载及储罐无组织逸散的废气和柴油储存卸车无组织废气、水基岩屑暂存扬尘、油基岩屑暂存产生的无组织挥发性有机物等。施工过程加强机械、车辆的维护，使用符合国家标准的油品；对易起尘物料进行遮盖、车辆低速慢行，避免大风天气作业；合理规划运输路线，严禁乱碾乱压。试油期产生的伴生气经排气管线充分燃烧后排放，须定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护；试油期加强采出液储罐管理、装卸必须采取密闭装载方式；柴油储罐采用固定顶罐，须加强储罐的检修和维护，固柴油储罐罐体须保持完好；水基钻井岩屑和油基钻井岩屑暂存于罐中，上部采用篷布遮盖，及时转运。施工期非甲烷总烃排放须满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728—2020）中相关要求。井场边界柴油发电机烟气排放的污染物浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。 （三）严格落实固体废物污染防治措施。项目产生固体废物主要为钻井岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶、生活垃圾和建筑垃圾。钻井过程中，水基钻井岩屑、油基钻井岩屑采用不落地系统进行固液分离处理，分离出的水基钻井岩屑暂存于井场专用岩屑方罐中，由岩屑处置单位拉运进行处理，分离出的油基钻井岩屑进入油基岩屑专用方罐，交由有危险废物处置资质的单位规范处置。项目产生沾油废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶等危险废物交由有危废处置资质的单位进行规范处置，严禁随意处置。生活垃圾经垃圾箱收集，定期清运至沙湾市生活垃圾填埋场进行处理，严禁随意丢弃。项目产生一般工业固体废物的贮存、处置须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准，危险废物的暂存、转运处置须严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）以及《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）等相关标准。 （四）严格落实声环境保护措施。项目产生噪声主要包括柴油发电机、钻井液循环泵、离心机等各类施工机械。施工过程中须选用低噪声设备、对设备进行及时检修以及采取基础减震，确保施工场界噪声排放满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。 （五）强化生态环境保护措施。严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施。合理规划工程占地，严格控制临时占地面积及扰动范围，严格控制施工作业带宽度；对临时占用地应依法办理征地手续，按照相关法律法规进行生态经济补偿和恢复植被，严禁施工人员捕猎野生动物；施工结束后，及时对施工场地进行平整。
5 | 新材料管道生产项目 | 新疆维吾尔自治区塔城重点开发开放试验区先行发展区国投标准厂房1#厂房内（云南路北侧，江苏路西侧） | 新疆中意新材料科技有限公司 | 乌鲁木齐润泽天辰环保科技有限公司 | 项目总投资6000万元，其中环保投资114万元。项目生产租赁试验区先行发展区内的国投标准厂房1#厂房及办公生活区。本项目占地面积11996.52㎡，建筑面积11996.52㎡，包括标准厂房（11496.52㎡）、办公室（200㎡）、宿舍（300㎡），新建连续缠绕玻璃钢夹砂管道生产线2条、PE管道生产线3条（其中PE实壁管生产线2条，HDPE双壁波纹管生产线1条）、PVC管道生产线1条，建成后年产玻璃钢夹砂管13500t/a、PE实壁管3000t/a、HDPE双壁波纹管4000t/a、PVC管1500t/a。 | （一）废气影响环保措施及废气排放执行标准 玻璃钢夹砂管生产线切割粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过车间16m高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃、苯乙烯经集气罩收集后通过活性炭吸附-脱附-催化燃烧废气处理设备处理后通过1根16m高排气筒（DA001）排放，颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4有组织大气污染物排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值；苯乙烯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4有组织大气污染物排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。PE管生产线非甲烷总烃经集气罩收集后通过活性炭吸附-脱附-催化燃烧废气处理设备处理后通过1根16m高排气筒（DA001）排放，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4有组织大气污染物排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值。PVC管生产线原材料混合搅拌粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过车间16m高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯经集气罩收集后通过活性炭吸附-脱附-催化燃烧废气处理设备处理后通过1根16m高排气筒（DA002）排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放浓度限值要求。所有挥发性有机物厂界内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求。食堂油烟经烟净化装置处置，并设置专用烟道引至屋顶排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 （二）废水影响环保措施及废水排放执行标准 本项目无生产废水产生，生活污水直接排入下水管网，进入塔城市污水处理厂处理，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准。 （三）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准 本项目选用低噪声设备、基础减震等综合措施进行降噪，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。
6 | 中广核塔城额敏220千伏升压汇集站项目 | 新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县 | 中广核额敏风力发电有限公司 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 本项目位于塔城地区额敏县，距离乌鲁木齐市约390km，距离塔城市约97km，距离额敏县约40km，地理坐标：E 84°01'52.199"，N 46°15'06.172"。本期拟建设两台变压器，主变容量为2×250兆伏安，同时配套建设50MW/100MWh磷酸铁锂电池储能系统，项目总用地约67113㎡(其中永久性征地面积为37113㎡，临时性用地面积30000㎡)，总投资为12000万元，其中环保投资为151万元，占总投资的1.3%。 | （一）严格落实大气污染防治措施。施工过程中严格控制施工作业范围，加强施工期的环境保护管理工作，施工期场地做好四周设置围挡、滞尘防护网、过往车辆洒水、运输物料遮挡等措施；加强施工车辆运行管理工作。运营期食堂油烟要进行油烟净化处理。 （二）严格落实废水污染防治措施。施工期间冲洗废水需排入沉沙池，回收用于道路洒水降尘，不得外排；生活污水定期清运至环卫部门指定的生活污水处理厂处理，严禁外排。运营期生活污水经一体化处理设施达到《农村生活污水处理排放标准》(DB65 4275—2019)中A级标准的要求后用于冬储夏灌。 （三）严格落实噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值。运行期优先选用低噪声设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （四）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应按照减量化、无害化、资源化的原则对建筑垃圾、废旧包装箱进行综合利用，生活垃圾集中收集，运至生活垃圾转运站。运行期产生的固体废物主要是生活垃圾、废磷酸铁锂电池、废铅酸电池、变压器事故废油。生活垃圾及废磷酸铁锂电池属于一般固体废弃物，生活垃圾统一收集后定期由当地环卫部门拉运处置；废磷酸铁锂电池集中收集后由厂家回收处置，严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)标准要求。废铅蓄电池和事故废油均属于危险废物，应交由有相应资质的单位处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准要求。 （五）严格按照环评文件要求切实做好场地及周边生态防护和建设，优化施工现场布局，最大限度地减少地表扰动，施工结束后要及时进行生态恢复。 （六）做好电磁环境管控。升压站按功能分区布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁辐射基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立电磁防护安全警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。确保运营期升压站运行时产生的电磁满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)标准要求限值。
7 | 塔城额敏东220 千伏变电站 110 千伏送出工程 | 新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县 | 国网新疆电力有限公司塔城供电公司 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院 | 本项目建设性质为新建，位于新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县。项目组成与规模包括：(1)惠民变、沙河变、清平变110千伏保护改造工程：本期惠民变、沙河变更换1套，清平变更换2套光纤电流差动保护，惠民变、沙河变、清平变侧保护装置应与额敏东变配合使用，满足智能化保护配合要求；(2)清平变-国华玛依塔斯升压汇集站、天润玛依塔斯升压汇集站-清平变π入额敏东变电站110千伏线路工程：新建清平-国华玛依塔斯升压汇集站、天润玛依塔斯升压汇集站-清平变π入额敏东变电站110千伏架空线路，折单全长1.8km，单、双回路架设，其中单回路长约4×0.3km，双回路长约2×0.3km。随新建线路架设2根48芯OPGW光缆；(3)惠民-沙河π入额敏东变电站110千伏线路工程：新建惠民-沙河π入额敏东变电站110千伏架空线路，路径全长约22.8km，单、双、三回路架设，其中单回路长约0.1km，双回路长约22.5km，三回架设0.2km。 三回路段架设三根地线，均为OPGW复合光缆，其余段架设双地线，采用两根OPGW光缆。 | （一）强化生态环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，从生态保护角度进一步优化施工组织，通过统筹利用现有道路、限定车辆运输路线、严格控制施工作业带宽度、加强挖填施工管理等控制占地影响范围，减少工程临时占地和地表开挖造成的不利影响。施工结束后及时进行生态修复。 （二）严格落实大气污染防治措施。施工过程中严格控制施工作业地带，加强施工期的环境保护管理工作，施工期场地四周设置围挡、滞尘防护网、过往车辆洒水、运输车辆限制车速、设置固定垃圾存放点，垃圾分类集中堆放并及时清运，严禁焚烧、下埋和随意丢弃运输物料遮挡等措施。 （三）严格落实水污染防治措施。施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，要落实文明施工原则不外排施工废水，在施工场地附近设置临时废水沉淀池；灌注桩基础施工时设置泥浆沉淀池；施工期机械检修产生的废油集中收集，交由有资质的单位进行规范化处置；生活污水利用当地的污水处理设施进行处理，不外排。 （四）严格落实噪声污染防治措施。在设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备，注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态；施工期合理安排施工时间，优化工艺流程，选用低噪声设备，避免高噪声设备夜间和午间施工，施工期噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的限值，如果因工艺特殊情况要求，需在夜间施工时，应按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者主管部门的证明，并公告附近居民，同时在夜间施工时禁止使用噪声较大的机械设备。运行期在总平面布置上，按功能分区布置，采取隔声、吸声材料等措施后，确保变电站厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （五）严格落实固体废物污染防治措施。施工过程中应该按照减量化、无害化、资源化的原则对建筑垃圾、废旧包装箱进行综合利用，生活垃圾集中收集，运至生活垃圾转运站。施工过程中尽量做到土石方平衡，减少弃土的产生。输电线路区基础开挖产生的土石方平摊于塔基范围内回填、夯实、平整，就地利用，施工结束后及时进行土地 整治，严禁就地倾倒压占塔基征地范围外植被。拆除产生的导线、金具等材料，应做到及时清运。施工结束后将混凝土残渣等及时清除，做到“工完、料尽、场地清”。 (六)做好电磁环境管控。加强对当地群众进行有关输电线路和电气设备方面的宣传工作，做好公众沟通工作；合理布局站内电气设备及配电装置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境基础知识培训，加强对线路巡检人员的环境教育工作，提高其环保意识；在巡检带电维修过程中，尽可能减少暴露在电磁场中的时间；设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。建立环境风险事故应急响应机制，降低风险事故概率。确保运营期电磁环境影响值满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值。