托里县超凡天然气发展有限公司---超凡加气站

托里县超凡天然气发展有限公司成立于2011年4月10日，注册地址位于托里县复兴北路126号，法定代表人：桂久金。公司经营范围：燃气汽车加气经营，燃气燃烧器具安装、维修，燃气经营。注册资金101万元。加气站负责人：杨福全，员工共14人，加气站居民用气充钱按照法定上班时间，车辆加气24小时营业。办公电话：0901-3687287。

| 企业名称 | 托里县超凡天然气发展有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 主要负责人 | 桂久金 杨福全 | 职务 | 企业法人 站长 | 职称 | 董事长 企业主要负责人 |
| 原许可证 编号 | rq00890 | 经营区域 | 托里县 | 经营类别 | 燃气汽车加气 |
| 企业地址 | 托里县复兴北路126号 |  |  |  |  |
| 联系人 | 桂久金 |  |  | 邮政编码 | 834500 |
| 联系电话 | 15299917777 |  |  | 初次取证日期 | 2018年10月9日 |
| 企业性质 | 个人独资 |  |  | 注册资金 | 101万 |
| 燃气管道输配 经营 | 高压管网（KM） | 0 |  | 中压管网（KM） | 6.47 |
|  | 低压管网（KM） | 0 |  | 居民用户数 | 2650户 |
|  | 餐饮用户数 | 0 |  | 工业用户数 | 0 |
| CNG、LNG天然气汽车加气站 | 建成（座） | 1座 |  | 加气机（台／枪） | 3台/6枪 |
|  | 压缩机（台） | 1台 |  | 日供气能力 | 4000方 |
|  | 储气井（口） | 1组（储气瓶组） |  | 单口水容积m³ | 6m³ |
|  | 高压泵（台） | 0 |  | 容积㎡（LNG） | 0 |

办事流程：

1.提供初装费收据

2.住户身份证复印件

3.企业上门检查表具

4.企业填写通气点火单

5.企业核实表具表向、编号、表具是否完好

7.审核完成后进行零散户新装

8.办理完成后指导用户微信开通APP手机充值

9.用户填写用气合同

托里县鸿驿石油液化气站

托里县鸿驿石油液化气站于2004年建站，站址位于托里县复兴南路，东面距乌塔公路S221线200米，南为新修环城公路50米，西、北是空地，全站工作人员6人。液化气站建设用地4500m2，其中液化气钢瓶2216个，液化气加气设备2台，液化气储蓄罐3个，液化气总存储能力为40m2(25吨)。公司负责人：郭世杰，13899372788，办公电话：0901-3761222。

| 企业名称 | 托里县鸿驿石油液化气站 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人／ 主要负责人 | 尹凯山 郭世杰 | 职务 | 法定代表人/ 站长 | 职称 | 法定代表人/负责人 |
| 原许可证 编号 | rq00891 | 经营区域 | 塔城地区托里县 | 经营类别 | 瓶装液化石油气 |
| 企业地址 | 托里县复兴南路 |  |  |  |  |
| 联系人 | 郭世杰 |  |  | 邮政编码 | 834500 |
| 联系电话 | 13899372788 |  |  | 初次取证日期 | 2004年8月25日 |
| 企业性质 | 私有 |  |  | 注册资金 | 60万 |
|  | 餐饮用户数 | 2216 |  | 工业用户数 | 0 |
| 液化石油气充装站 | 充装站（座） | 1 |  | 占地面积（亩） | 6.75 |
|  | 储罐（台、m） | 2 |  | 消防水池（㎡） | 200 |
|  | 残液罐（台、㎡） | 1 |  | 压缩机（台） | 2 |
|  | 水封井（个） | 0 |  | 喷淋装置（套） | 2 |

办事流程：

一、用户入户流程：

1.用户到托里县住建局规定的相关企业开具钢瓶押金收据及钢瓶发放本；

2.用户办理完手续后，给送气员打电话要气；

3.送气员将新瓶发放给用户，用户将钢瓶发放本交给送气员。

二、用户退户流程：

1.用户将不用的钢瓶交回液化气站；

2.携带用户身份证复印件、钢瓶押金收据；

3.液化气站对用户钢瓶进行外观检查，确认气瓶完好后收回站内；

4.出具退瓶证明；

5.用户根据退瓶证明到托里县住建局规定的相关企业办理相关手续。